## Перечень работ
ООО «Городская управляющая компания «Победа» 398004, г. Липецк, ул. Хорошавина, дом № 6, пом.7 ОГРН 1194827008540 ИНН 4824097774 КПП 482401001 р/счет № 40702810235000010908 в Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк, к/счет № 30101810800000000604, БИК 044206604 Тел: +7(4742)38-67-18 Факс: +7(4742)38-67-86 эл.почта: ukpobeda@inbox.ru Оф.сайт: http\\www.gukpobeda.com
Исх. № _______ от ____________2021г.
Общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, улица Свиридова И.В., дом № 1а
ООО «Городская управляющая компания «Победа» (ООО «ГУК «Победа») предлагает собственникам помещений утвердить Перечень и периодичность выполнения работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, улица Свиридова И.В., дом № 1а.
Перечень и периодичность выполнения ООО «ГУК «Победа» работ/оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу г. Липецк, улица Свиридова И.В., дом № 1а
1 | Управление
№ п/п | Наименование услуги (работы) |  |  |  | Сроки и периоды выполнения работ, оказания услуг
1.1 | Организация деятельности аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.2 | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.3 | Прием, хранение и передача ключей от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества в многоквартирном доме, и иных технических средств и оборудования, необходимых для эксплуатации многоквартирного дома и управления им. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.4 | Ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме, Сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.5 | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. |  |  |  | ежегодно
1.6 | Организация, в случаях предусмотренных договором управления многоквартирным домом, рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.7 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.8 | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.9 | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги. Взаимодействие с расчетным центром и банковскими учреждениями. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.10. | Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренной жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.11 | Обеспечение контроля собственников за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.12 | Раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. Размещение информации в государственных информационных системах. Организация работы официального сайта управляющей организации. |  |  |  | в течение срока действия договора управления
1.13 | Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  | в соответствии с режимом работы офиса
1.14 | Услуги паспортного стола по вопросам регистрации/снятия с регистрации по месту жительства и месту пребывания |  |  |  | в соответствии с режимом работы паспортного стола
1.15 | Выдача информационных справок/выписок по запросу собственника. |  |  |  | в день обращения, в соответствии режимом работы соответствующего подразделения
1.16 | Организация предоставления дополнительных услуг по заявкам собственников |  |  |  | в порядке и на условиях установленных управляющей организацией
2 | Содержание (периодическое обслуживание)
№ п/п | Наименование работ и услуг | Ед. из. | Периодичность | Объем в ед. из. | Примечания
2.1. | Аварийное обслуживание
2.1.1. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.2. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.3. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.4. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.5. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.6. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.7. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 30 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.8. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.9. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (электротехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.10. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.11. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.12. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.13. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.14. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуат. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | круглосуточно | 5663 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.2. | Благоустройство территории
2.2.1. | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | шт. | 1 раз в год | 3 | норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.2. | Окраска урны | шт. | 1 раз в год | 3 | норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.3. | Окраска бордюра | п.м. | 1 раз в год | 150 | норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.3. | Дезинсекция и дератизация
2.3.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | кв.м. | 4 раз в год | 1421.4 | норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.3.2. | Дезинсекция подвалов | кв.м. | 4 раз в год | 705.8 | норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.4. | Обслуживание контейнерной площадки
2.4.1. | Профилактический осмотр контейнерной площадки | м. | 6 раз в год | 3 | норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.2. | Дезинфекция контейнерной площадки | шт. | 1 раз в месяц в теплый период | 0.33 | норма из п.п. 3.2.1.9 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.3. | Мытье стен и полов контейнерной площадки водой с помощью шланга (стены окраш. масл. краской) | кв.м. | 1 раз в месяц в теплый период | 3 | норма из п.п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.4. | Окраска металлического ограждения контейнерной площадки | кв.м. | 1 раз в год | 3 | норма из п.п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.5. | Удаление с контейнерной площадки мусора, не принятого к утилизации региональным оператором | куб.метр | 2 раз в месяц | 1 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.5. | Озеленение территории
2.5.1. | Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы и ее сбор в мешки | кв.м. | 3 раза в теплый период | 200 | норма из п.п. 1.5.1-1.5.3 Приказа Минстроя РФ от 06.12.94 №13, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.2.1)
2.6. | Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов
2.6.1. | Сбор и утилизация ртутьсодержащих бытовых отходов | кг. | 1 в рабочие дни | 2 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.7. | Тех. обслуж. констр. элементов
2.7.1. | Общий осмотр технического состояния конструктивных элементов | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.2. | Частичный осмотр технического состояния конструктивных элементов | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.3. | Очистка кровли от мусора в теплый период | кв.м. | 1 раз в год | 715.6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3, п. 2.2.4, табл. 4 п/п 66), ВСН 58-88(р)
2.7.4. | Осмотр крыши | кв.м. | 1 раз в месяц | 715.6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.5. | Осмотр железобетонных конструкций | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.6. | Осмотр внутренней и наружной отделки | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.7. | Осмотр полов | кв.м. | 2 раз в год | 1477.4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.8. | Осмотр перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток | кв.м. | 2 раз в год | 570.7 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.9. | Осмотр панелей полносборных зданий и межпанельных стыков | кв.м. | 2 раза в год | 9078.8 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.8. | Тех. обслуж. лифтов
2.8.1. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | шт. | 12 раз в месяц | 3 | выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.2. | Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента | шт. | 1 раз в год | 3 | выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.3. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты) | шт. | 1 раз в год | 3 | выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.9. | Тех. обслуж. сист. ГВС
2.9.1. | Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.2. | Частичный осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.3. | Очистка труб ГВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 60 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.9.4. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.9.5. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.9.6. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений) | фильтр | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)
2.9.7. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | фильтр | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
2.9.8. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика | узел учета | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)
2.10. | Тех. обслуж. сист. ХВС
2.10.1. | Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.2. | Частичный осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.3. | Очистка труб ХВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 45 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.10.4. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.10.5. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.10.6. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений) | фильтр | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)
2.10.7. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | фильтр | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
2.10.8. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика | узел учета | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)
2.11. | Тех. обслуж. сист. вентиляции
2.11.1. | Общий осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты) | м. | 2 раз в год | 4200 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.2. | Частичный осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты) | м. | 1 раз в месяц | 4200 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.3. | Проверка исправности канализационных вытяжек | шт. | 2 раз в год | 12 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.11.4. | Сезонное управление и проверка работоспособности оборудования системы вентиляции | шт. | 2 раз в год | 240 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.11.5. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | кв.м. | 1 раз в год | 715.6 | норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.12. | Тех. обслуж. сист. водоотведения
2.12.1. | Общий осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.2. | Частичный осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.3. | Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 75 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 60 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 15)
2.12.4. | Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 100 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 60 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 16)
2.12.5. | Устранение засоров канализации | п.м. канализации | 6 раз в год | 5 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), ВСН 58-88(р), ГЭСНр-2001-65, Е-1 Вып. 1 (Е9-1-8)
2.13. | Тех. обслуж. сист. газоснабжения
2.13.1. | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | здание | 1 раз в год | 1 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.2. | Техническое обслуживание шарового крана до 50 мм. (включительно) | шт. | 1 раз в год | 3 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.3. | Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке | п.м. | 1 раз в год | 420 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.4. | Технический осмотр подземного газопроводас проверкой состояния охранных зон газопровода | км. | 4 раз в год | 0.1 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.5. | Проверка технического состояния контрольного проводника | шт. | 4 раз в год | 3 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.6. | Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм. | шт. | 1 раз в год | 3 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.7. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газапровода с выдачей заключения | шт. | 1 раз в год | 3 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.8. | Смазка газового крана диаметром 25-40 мм. | шт. | 1 раз в год | 3 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.9. | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 1 раз в месяц | 1 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.10. | Текущее обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 2 раз в год | 1 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.11. | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом (перемычка) | шт. | 1 раз в год | 1 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.14. | Тех. обслуж. сист. отопления
2.14.1. | Общий осмотр тех. состояния системы отопления (внутриквартирные устройства: трубопровод, радиаторы, зап. и рег. арматура) | кв.м. квартир | 1 раз в год | 5663 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 14), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 1.6.1)
2.14.2. | Общий осмотр тех. состояния системы отопления (устройства в чердачных и подвальных помещениях: зап. и рег. армат., расш. баки) | кв.м. | 2 раз в год | 1421.4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 15), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 1.6.2)
2.14.3. | Осмотр запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов (с учетом обхода квартир) | шт. | 1 раз в год | 540 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 14), ВСН 58-88(р)
2.14.4. | Регулировка и наладка системы отопления (подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составл. тех. отчета) | здание | 1 раз в год | 1 | норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 2)
2.14.5. | Консервация системы отопления (осмотр, составление описи недостатков, промывка системы, пробная топка) | м. трубопровода | 1 раз в год | 705 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 12), ВСН 58-88(р)
2.14.6. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стояки) | стояк | 1 раз в год | 33 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 9)
2.14.7. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (радиаторный блок) | рад. блок | 1 раз в год | 15 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 10)
2.14.8. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.1)
2.14.9. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.2)
2.14.10. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений) | фильтр | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.4)
2.14.11. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки теплонос. с крепл. резьбовых соединений. Замена сетки | фильтр | 4 раз в год | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.5)
2.14.12. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Выбороч. метролог. поверка. Поверка (настройка) тепловычислителя | узел учета | 1 раз в год | 1 | норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.8.3)
2.15. | Тех. обслуж. сист. электроснабжения
2.15.1. | Осмотр открытой электропроводки | м. | 1 раз в месяц | 75 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.2. | Осмотр скрытой электропроводки | м. | 1 раз в месяц | 75 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.3. | Осмотр арматуры и электрооборудования | кв.м. | 2 раз в год | 1477.4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.4. | Осмотр силовых установок | шт. | 1 раз в год | 3 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.5. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | м. | 1 раз в год | 7 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.6. | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение | 1 раз в год | 120 | норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.15.7. | Проверка заземления ванн | ванна | 1 раз в год | 120 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.8. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | шт. | 1 раз в год | 120 | норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.16. | Тех. обслуж. слаботоч. сетей и устройств
2.16.1. | Общий осмотр состояния антенного кабеля, наладка и регулирование | кв.м. | 2 раз в год | 5663 | норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.17. | Уборка мест общего пользования
2.17.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | кв.м. | 1 раз в двое суток | 443.2 | норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | кв.м. | 1 раз в неделю | 1032.2 | норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | кв.м. | 2 раз в месяц | 443.2 | норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | кв.м. | 1 раз в месяц | 1032.2 | норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.5. | Мытье пола кабин лифтов | кв.м. | 1 в рабочие дни | 4.5 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | кв.м. | 2 раз в месяц | 36 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.7. | Обметание пыли с потолков | кв.м. | 1 раз в год | 1477.4 | норма из п.п. 4.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.8. | Влажная протирка стен, окрашенных маслянной краской | кв.м. | 1 раз в год | 1477.4 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.9. | Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | кв.м. | 2 раз в год | 60 | норма из п.п. 4.2.1.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.10. | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | кв.м. | 3 раза в теплый период | 15 | норма п. 2.2.1.23.3 ч. 1 МДК 2-02.01; в) п. 3.1.20 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.11. | Влажная протирка колпаков светильников | кв.м. | 1 раз в год | 6 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.12. | Влажная протирка подоконников | кв.м. | 2 раз в год | 30 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.13. | Влажная протирка дверей | кв.м. | 1 раз в год | 22 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.14. | Влажная протирка оконных ограждений | кв.м. | 1 раз в год | 30 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.15. | Влажная протирка перил | кв.м. | 2 раз в год | 30 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.16. | Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов) | кв.м. | 2 раз в год | 45 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.17. | Влажная протирка почтовых ящиков | кв.м. | 2 раз в год | 6 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.18. | Влажная протирка шкафов для электрощитков и слабот. устр. | кв.м. | 2 раз в год | 6 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.19. | Очистка чердаков и подвалов от мусора (в т.ч. строительного) и его относка на расстояние до 20 м. | кг | 2 раз в год | 15 | норма из ГЭСНр 2001-69 (таблица ГЭСНр 69-9)
2.17.20. | Влажное подметание пола кабин лифтов | кв.м. | 1 в рабочие дни | 4.5 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.21. | Мытье стен и дверей кабин лифтов | кв.м. | 2 раз в месяц | 36 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18. | Уборка придомовой территории
2.18.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл. | кв.м. | 1 раз в сутки в дни снегопада | 220 | норма табл. 1 п. 2.2.1.1 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-б) п. 3.1.1 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл. | кв.м. | 1 раз через 3 часа во время снегопада | 220 | норма табл. 4 п. 2.2.1.6 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-б) п. 3.1.5 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в сутки во время гололеда | 220 | норма из п.п. 2.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.4. | Очистка территории с усоверш. покр. от уплотненного снега (1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 220 | норма табл. 5 п. 2.2.1.7 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-б) п. 3.1.6 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.5. | Подметание территории в дни без снегопада (усоверш. покр. 1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в трое суток в дни без снегопада | 220 | норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.6. | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | кв.м. | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 15 | норма из п.п. 2.2.1.23.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.7. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | кв.м. | 2 раз в сутки в дни снегопада | 220 | норма из п.п. 2.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.8. | Очистка от снега и наледи контейнерной площадки в холодный период | кв.м. | 1 раз в неделю | 15 | норма из п.п. 2.2.1.16 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.9. | Подметание территории в теплый период (усоверш. покр. 1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в двое суток | 220 | норма табл.10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.10. | Уборка мусора с отмосток | кв.м. | 1 раз в месяц | 80 | норма п. 2.2.1.17 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.14 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.11. | Уборка приямков | приямок | 1 раз в квартал | 6 | норма п. 2.2.1.18 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.15 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.12. | Очистка урн от мусора | шт. | 1 раз в сутки | 3 | норма табл. 15 п. 2.2.1.28 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.13. | Протирка указателей | шт. | 6 раз в год | 2 | норма из п.п. 2.2.1.31 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.14. | Уборка контейнерной площадки | кв.м. | 1 раз в двое суток | 3 | норма п. 2.2.1.24 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.21 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.15. | Мех. очистка дорог от уплот. снега, удаление накатов и наледи | кв.м. | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 400 | норма из п.п. 2.2.3.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.16. | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | кв.м. | 1 раз в двое суток | 15 | норма из п.п. 2.2.1.23.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.17. | Уборка газонов от случайного мусора | кв.м. | 1 раз в двое суток | 200 | норма табл. 11 п. 2.2.1.20 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.17 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
3 | Содержание (мелкий ремонт)
3.1. | Мелкий ремонт контейнерной площадки
3.1.1. | Устранение мелких повреждений в покрытии основания контейнерной площадки | кв.метр | при выявлении неисправности | 1 | норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139, Нормативы ч. II раздел 2 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.7.1 табл. 14 п/п 2.1)
3.1.2. | Укрепление резьбовых соединений металлического ограждения контейнерной площадки | шт. | при выявлении неисправности | 10 | норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139, Нормативы ч. II раздел 2 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.7.1 табл. 14 п/п 2.1)
3.2. | Мелкий ремонт сист. ГВС
3.2.1. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 50 мм | место | при выявлении неисправности | 4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.2.2. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки) | узел учета | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.7)
3.2.3. | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | сгон | при выявлении неисправности | 4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.4. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 51-75 мм | место | при выявлении неисправности | 2 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 18)
3.2.5. | Уплотнение сгонов диаметром до 20 мм | сгон | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.6. | Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм | сгон | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.7. | Замена кранов шаровых | кран | при выявлении неисправности | 5 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 5)
3.3. | Мелкий ремонт сист. ХВС
3.3.1. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ХВС диаметром до 50 мм | место | при выявлении неисправности | 6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.3.2. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки) | узел учета | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.7)
3.3.3. | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | сгон | при выявлении неисправности | 8 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.4. | Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок) | кран | при выявлении неисправности | 6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 1)
3.3.5. | Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм | сгон | при выявлении неисправности | 6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.6. | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | сгон | при выявлении неисправности | 6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.7. | Замена кранов шаровых | шт. | при выявлении неисправности | 5 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 3)
3.4. | Мелкий ремонт сист. водоотведения
3.4.1. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм | место | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 18)
3.4.2. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм | место | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 20)
3.4.3. | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | патрубок | при выявлении неисправности | 3 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 22)
3.4.4. | Уплотнение сгонов диаметром до 100 мм | сгон | при выявлении неисправности | 2 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.4.5. | Замена фасонных частей из полимерных материалов на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм. | шт. | при выявлении неисправности | 3 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 7-8), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-20)
3.4.6. | Замена фасонных частей из полимерных материалов на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм. | шт. | при выявлении неисправности | 3 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 7-8), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-20)
3.5. | Мелкий ремонт сист. отопления
3.5.1. | Укрепление крючков (кронштейнов) для труб и приборов отопления | шт. | при выявлении неисправности | 4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 5)
3.5.2. | Вывертывание ввертывание радиаторной пробки | шт. | при выявлении неисправности | 10 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 6)
3.5.3. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неиспр. частей (при снятии ППР, замена проставки) | узел учета | при выявлении неисправности | 1 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.7)
3.5.4. | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков (разборка, притирка, сборка и регулировка крана) | кран | при выявлении неисправности | 4 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 11)
3.6. | Мелкий ремонт сист. электроснабжения
3.6.1. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | м. | при выявлении неисправности | 7 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.2. | Замена перегоревшей электролампы | шт. | при выявлении неисправности | 45 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.3. | Ремонт выключателей | шт. | при выявлении неисправности | 6 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.4. | Замена выключателя с УЗО | шт. | при выявлении неисправности | 5 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
4 | Текущий ремонт
4.1. | Текущий ремонт констр. элементов
4.1.1. | Окна и двери. Замена металлических дверных блоков с коробкой | шт. | в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту | 3 | выполняется специализированной организацией
4.1.2. | Установка системы видеонаблюжения | комплект | в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту | 1 | выполняется специализированной организацией
4.2. | Текущий ремонт сист. ГВС
4.2.1. | Установка кранов для спуска воздуха из системы д. 32 мм | шт. | в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту | 5 | норма п/п 29 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.2.2. | Смена отдельных участков трубопроводов ГВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 32 | м. трубопровода | в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту | 4 | норма п/п 4 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.3. | Текущий ремонт сист. ХВС
4.3.1. | Смена отдельных участков трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. 40 | м. трубопровода | в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту | 3 | норма п/п 3 табл. 5 п.п. 2.2.2.2 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.4. | Текущий ремонт сист. отопления
4.4.1. | Смена отдельных участков трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 40 | м. трубопровода | в соответствии с ежегодным планом работ по текущему ремонту | 2 | норма п/п 5 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
Директор ООО "ГУК Победа" А.В. Безрукавников

## 1
Согласовано | [6 empty] | Утверждаю
__________________________ | [6 empty] | ___________________________
"____" _____________ 20___ г. | [6 empty] | "____" ______________ 20___ г.
СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТАХ, УСЛУГАХ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
01.01.2021 - 31.12.2021
(период)
№ п/п | Наименование работ и услуг | Ед. из. | Периодичность | Объем в ед. из. | Сумма, руб./год | Тариф, руб./мес. | Примечания
Липецк, Свиридова И.В., 1А
ВСЕГО ПО РАБОТАМ И УСЛУГАМ |  |  |  |  | 1214840.7901 | 17.8769
1 | Управление |  |  |  | 254275.717 | 3.7418
Минимально необходимые работы и услуги
2 | Содержание (периодическое обслуживание) |  |  |  | 774543.501 | 11.3977
2.1. | Аварийное обслуживание |  |  |  | 28252.0562 | 0.41574
2.1.1. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 1524.5068 | 0.022434 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.2. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 2497.7042 | 0.036755 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.3. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 3584.3 | 0.052744 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.4. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 2302.212 | 0.033878 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.5. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 1178.2107 | 0.017338 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.6. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 531.889 | 0.007827 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.7. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 30 лет (сантехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 3198.7431 | 0.047071 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.8. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (сварочные работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 1427.4759 | 0.021006 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.9. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуатации до 50 лет (электротехнические работы) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 3247.7638 | 0.047792 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.10. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ГВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 2010.0981 | 0.029579 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.11. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей ХВС в доме со сроком эксплуатации до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 2010.0981 | 0.029579 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.12. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей водоотведения в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 1720.4624 | 0.025317 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.13. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей отопления в доме со сроком экспл. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 1282.098 | 0.018867 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.1.14. | Аварийное обслуж. оборуд. и сетей электроснабжения в доме со сроком эксплуат. до 70 лет (перевозка бригад и доставка материалов) | кв.м. общ. площ. жилых помещ. | 1 раз в сутки | 5663 | 1736.4942 | 0.025553 | норма в смену из Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.5), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.2. | Благоустройство территории |  |  |  | 4937.449 | 0.072657
2.2.1. | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | шт. | 1 раз в год | 3 | 738.0395 | 0.010861 | норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.2. | Окраска урны | шт. | 1 раз в год | 3 | 319.5246 | 0.0047019 | норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.2.3. | Окраска бордюра | п.м. | 1 раз в год | 150 | 3879.8849 | 0.057094 | норма из ГЭСНр-2001-62 Малярные работы, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г.
2.3. | Дезинсекция и дератизация |  |  |  | 3633.7471 | 0.053472
2.3.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | кв.м. | 4 раз в год | 1421.4 | 1086.3785 | 0.015986 | норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.3.2. | Дезинсекция подвалов | кв.м. | 4 раз в год | 705.8 | 2547.3685 | 0.037486 | норма из ЕВН, утв. Приказом Минздрава СССР от 28.10.1987 N 1156, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.4. | Обслуживание контейнерной площадки |  |  |  | 4940.4183 | 0.0727
2.4.1. | Профилактический осмотр контейнерной площадки | м. | 6 раз в год | 3 | 161.1782 | 0.0023718 | норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.2. | Дезинфекция контейнерной площадки | шт. | 1 раз в месяц в теплый период | 0.33 | 212.5652 | 0.003128 | норма из п.п. 3.2.1.9 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.3. | Мытье стен и полов контейнерной площадки водой с помощью шланга (стены окраш. масл. краской) | кв.м. | 1 раз в месяц в теплый период | 3 | 194.1733 | 0.0028573 | норма из п.п. 3.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.4.4. | Окраска металлического ограждения контейнерной площадки | кв.м. | 1 раз в год | 3 | 2027.0308 | 0.029829
2.4.5. | Удаление с контейнерной площадки мусора, не принятого к утилизации региональным оператором | куб.метр | 2 раз в месяц | 1 | 2345.4708 | 0.034515 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.5. | Озеленение территории |  |  |  | 4252.286 | 0.062574
2.5.1. | Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы и ее сбор в мешки | кв.м. | 3 раза в теплый период | 200 | 4252.286 | 0.062574 | норма из п.п. 1.5.1-1.5.3 Приказа Минстроя РФ от 06.12.94 №13, Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.2.1)
2.6. | Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов |  |  |  | 1067.5721 | 0.01571
2.6.1. | Сбор и утилизация ртутьсодержащих бытовых отходов | кг. | 1 в рабочие дни | 2 | 1067.5721 | 0.01571
2.7. | Тех. обслуж. констр. элементов |  |  |  | 28796.2865 | 0.42375
2.7.1. | Общий осмотр технического состояния конструктивных элементов | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | 6734.9798 | 0.099108 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.2. | Частичный осмотр технического состояния конструктивных элементов | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | 4087.0742 | 0.060143 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.3. | Очистка кровли от мусора в теплый период | кв.м. | 1 раз в год | 715.6 | 2172.3904 | 0.031968 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3, п. 2.2.4, табл. 4 п/п 66), ВСН 58-88(р)
2.7.4. | Осмотр крыши | кв.м. | 1 раз в месяц | 715.6 | 3014.3976 | 0.044358 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.5. | Осмотр железобетонных конструкций | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | 6373.9317 | 0.093795 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.6. | Осмотр внутренней и наружной отделки | кв.м. | 2 раз в год | 9078.8 | 5232.9939 | 0.077006 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.7. | Осмотр полов | кв.м. | 2 раз в год | 1477.4 | 851.5691 | 0.012531 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.8. | Осмотр перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток | кв.м. | 2 раз в год | 570.7 | 328.9498 | 0.0048406 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.7.9. | Осмотр панелей полносборных зданий и межпанельных стыков | кв.м. | 2 раза в год | 9078.8 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 3), ВСН 58-88(р)
2.8. | Тех. обслуж. лифтов |  |  |  | 199200 | 2.9313
2.8.1. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | шт. | 12 раз в месяц | 3 | 189450 | 2.7878 | выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.2. | Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента | шт. | 1 раз в год | 3 | 7500 | 0.11037 | выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.8.3. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифты) | шт. | 1 раз в год | 3 | 2250 | 0.03311 | выпол. спец. организ. норма периодичности из ГОСТ Р 53783-2010 Лифты, Реком. ЦНИС 2005г.
2.9. | Тех. обслуж. сист. ГВС |  |  |  | 22256.59 | 0.32751
2.9.1. | Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | 15830.1381 | 0.23295 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.2. | Частичный осмотр тех. состояния водопровода ГВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.9.3. | Очистка труб ГВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 60 | 4366.3991 | 0.064253 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.9.4. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | 268.6303 | 0.003953 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.9.5. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | 269.8527 | 0.003971 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.9.6. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений) | фильтр | 4 раз в год | 1 | 466.1684 | 0.0068599 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)
2.9.7. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | фильтр | 4 раз в год | 1 | 879.5109 | 0.012942 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
2.9.8. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика | узел учета | 4 раз в год | 1 | 175.8904 | 0.0025883 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)
2.10. | Тех. обслуж. сист. ХВС |  |  |  | 20955.8061 | 0.30837
2.10.1. | Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | 15629.8935 | 0.23 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.2. | Частичный осмотр тех. состояния водопровода ХВС (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.10.3. | Очистка труб ХВС и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 45 | 3265.7508 | 0.048057 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 14)
2.10.4. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | 268.6303 | 0.003953 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.1)
2.10.5. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | 269.9617 | 0.0039726 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.2)
2.10.6. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений) | фильтр | 4 раз в год | 1 | 466.1684 | 0.0068599 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.4)
2.10.7. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки воды с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | фильтр | 4 раз в год | 1 | 879.5109 | 0.012942 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.5)
2.10.8. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика | узел учета | 4 раз в год | 1 | 175.8904 | 0.0025883 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №6), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.6)
2.11. | Тех. обслуж. сист. вентиляции |  |  |  | 4941.308 | 0.072713
2.11.1. | Общий осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты) | м. | 2 раз в год | 4200 | 3157.5 | 0.046464 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.2. | Частичный осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты) | м. | 1 раз в месяц | 4200 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.11.3. | Проверка исправности канализационных вытяжек | шт. | 2 раз в год | 12 | 262.6487 | 0.003865 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.11.4. | Сезонное управление и проверка работоспособности оборудования системы вентиляции | шт. | 2 раз в год | 240 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.11.5. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | кв.м. | 1 раз в год | 715.6 | 1521.1593 | 0.022384 | норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.12. | Тех. обслуж. сист. водоотведения |  |  |  | 28658.6032 | 0.42172
2.12.1. | Общий осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | 2638.3563 | 0.038824 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.2. | Частичный осмотр тех. состояния канализации (с учетом обхода квартир) | квартира | 1 раз в год | 120 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.12.3. | Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 75 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 60 | 5729.9054 | 0.084318 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 15)
2.12.4. | Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 100 мм) | м. трубопровода | 1 раз в год | 60 | 6932.7742 | 0.10202 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 16)
2.12.5. | Устранение засоров канализации | п.м. канализации | 6 раз в год | 5 | 13357.5672 | 0.19656 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.2, табл. 2 п/п 23), ВСН 58-88(р), ГЭСНр-2001-65, Е-1 Вып. 1 (Е9-1-8)
2.13. | Тех. обслуж. сист. газоснабжения |  |  |  | 15000 | 0.22073
2.13.1. | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | здание | 1 раз в год | 1 | 15000 | 0.22073 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.2. | Техническое обслуживание шарового крана до 50 мм. (включительно) | шт. | 1 раз в год | 3 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.3. | Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке | п.м. | 1 раз в год | 420 | 0 | 0
2.13.4. | Технический осмотр подземного газопроводас проверкой состояния охранных зон газопровода | км. | 4 раз в год | 0.1 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.5. | Проверка технического состояния контрольного проводника | шт. | 4 раз в год | 3 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.6. | Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм. | шт. | 1 раз в год | 3 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.7. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газапровода с выдачей заключения | шт. | 1 раз в год | 3 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.8. | Смазка газового крана диаметром 25-40 мм. | шт. | 1 раз в год | 3 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.9. | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 1 раз в месяц | 1 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.10. | Текущее обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 2 раз в год | 1 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.13.11. | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом (перемычка) | шт. | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | Согласно прейскуранту специализированной организации
2.14. | Тех. обслуж. сист. отопления |  |  |  | 25735.2537 | 0.3787
2.14.1. | Общий осмотр тех. состояния системы отопления (внутриквартирные устройства: трубопровод, радиаторы, зап. и рег. арматура) | кв.м. квартир | 1 раз в год | 5663 | 12677.1108 | 0.18655 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 14), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 1.6.1)
2.14.2. | Общий осмотр тех. состояния системы отопления (устройства в чердачных и подвальных помещениях: зап. и рег. армат., расш. баки) | кв.м. | 2 раз в год | 1421.4 | 0 | 0 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 15), ВСН 58-88(р), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 1.6.2)
2.14.3. | Осмотр запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов (с учетом обхода квартир) | шт. | 1 раз в год | 540 | 2125.552 | 0.031278 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 14), ВСН 58-88(р)
2.14.4. | Регулировка и наладка системы отопления (подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составл. тех. отчета) | здание | 1 раз в год | 1 | 1574.4829 | 0.023169 | норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 2)
2.14.5. | Консервация системы отопления (осмотр, составление описи недостатков, промывка системы, пробная топка) | м. трубопровода | 1 раз в год | 705 | 2201.0488 | 0.032389 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 12), ВСН 58-88(р)
2.14.6. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стояки) | стояк | 1 раз в год | 33 | 4063.0688 | 0.05979 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 9)
2.14.7. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (радиаторный блок) | рад. блок | 1 раз в год | 15 | 626.6096 | 0.0092208 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п.п. 2.2.1.1, табл. 1 п/п 10)
2.14.8. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | 354.2587 | 0.0052131 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №1), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.1)
2.14.9. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | узел учета | 1 раз в месяц | 1 | 354.2587 | 0.0052131 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №2), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.2)
2.14.10. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Проверка запорной арматуры. Разбор и очистка фильтра от накипи (отложений) | фильтр | 4 раз в год | 1 | 466.1096 | 0.006859 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №4), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.4)
2.14.11. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Установка фильтра для очистки теплонос. с крепл. резьбовых соединений. Замена сетки | фильтр | 4 раз в год | 1 | 879.4521 | 0.012941 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №5), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.5)
2.14.12. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. Выбороч. метролог. поверка. Поверка (настройка) тепловычислителя | узел учета | 1 раз в год | 1 | 413.3018 | 0.0060819 | норма из Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.8.3)
2.15. | Тех. обслуж. сист. электроснабжения |  |  |  | 44653.016 | 0.65709
2.15.1. | Осмотр открытой электропроводки | м. | 1 раз в месяц | 75 | 2334.9515 | 0.03436 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.2. | Осмотр скрытой электропроводки | м. | 1 раз в месяц | 75 | 4667.3116 | 0.068681 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.3. | Осмотр арматуры и электрооборудования | кв.м. | 2 раз в год | 1477.4 | 7665.9052 | 0.11281 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2), ВСН 58-88(р)
2.15.4. | Осмотр силовых установок | шт. | 1 раз в год | 3 | 4583.8271 | 0.067453 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.5. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | м. | 1 раз в год | 7 | 35.7132 | 0.00052553 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.6. | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение | 1 раз в год | 120 | 7640.2581 | 0.11243 | норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1)
2.15.7. | Проверка заземления ванн | ванна | 1 раз в год | 120 | 2445.6256 | 0.035988 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
2.15.8. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | шт. | 1 раз в год | 120 | 15279.4237 | 0.22484 | норма из ВСН 58-88(р), Мин. переч. работ, утв. Пост. Прав. РФ от 03.04.2013 №290
2.16. | Тех. обслуж. слаботоч. сетей и устройств |  |  |  | 0 | 0
2.16.1. | Общий осмотр состояния антенного кабеля, наладка и регулирование | кв.м. | 2 раз в год | 5663 | 0 | 0 | норма из Нормативы ч. II раздел 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.8.1)
2.17. | Уборка мест общего пользования |  |  |  | 192044.4278 | 2.826
2.17.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | кв.м. | 1 раз в двое суток | 443.2 | 64855.5088 | 0.95438 | норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | кв.м. | 1 раз в неделю | 1032.2 | 42920.3474 | 0.63159 | норма из п.п. 4.2.1.5 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | кв.м. | 2 раз в месяц | 443.2 | 35803.0434 | 0.52686 | норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | кв.м. | 1 раз в месяц | 1032.2 | 25278.3434 | 0.37198 | норма из п.п. 4.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.5. | Мытье пола кабин лифтов | кв.м. | 1 в рабочие дни | 4.5 | 3969.4464 | 0.058412 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | кв.м. | 2 раз в месяц | 36 | 3104.2605 | 0.04568 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.7. | Обметание пыли с потолков | кв.м. | 1 раз в год | 1477.4 | 2093.5442 | 0.030807 | норма из п.п. 4.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.8. | Влажная протирка стен, окрашенных маслянной краской | кв.м. | 1 раз в год | 1477.4 | 3867.9613 | 0.056919 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.9. | Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | кв.м. | 2 раз в год | 60 | 1136.4797 | 0.016724 | норма из п.п. 4.2.1.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.10. | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | кв.м. | 3 раза в теплый период | 15 | 170.2136 | 0.0025048 | норма п. 2.2.1.23.3 ч. 1 МДК 2-02.01; в) п. 3.1.20 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.17.11. | Влажная протирка колпаков светильников | кв.м. | 1 раз в год | 6 | 11.9607 | 0.00017601 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.12. | Влажная протирка подоконников | кв.м. | 2 раз в год | 30 | 219.7028 | 0.003233 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.13. | Влажная протирка дверей | кв.м. | 1 раз в год | 22 | 79.9508 | 0.0011765 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.14. | Влажная протирка оконных ограждений | кв.м. | 1 раз в год | 30 | 105.1462 | 0.0015473 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.15. | Влажная протирка перил | кв.м. | 2 раз в год | 30 | 179.1317 | 0.002636 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.16. | Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов) | кв.м. | 2 раз в год | 45 | 391.052 | 0.0057545 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.17. | Влажная протирка почтовых ящиков | кв.м. | 2 раз в год | 6 | 24.997 | 0.00036784 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.18. | Влажная протирка шкафов для электрощитков и слабот. устр. | кв.м. | 2 раз в год | 6 | 28.8746 | 0.0004249 | норма из п.п. 4.2.1.7 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.19. | Очистка чердаков и подвалов от мусора (в т.ч. строительного) и его относка на расстояние до 20 м. | кг | 2 раз в год | 15 | 1636.7153 | 0.024085 | норма из ГЭСНр 2001-69 (таблица ГЭСНр 69-9)
2.17.20. | Влажное подметание пола кабин лифтов | кв.м. | 1 в рабочие дни | 4.5 | 2254.2626 | 0.033172 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.17.21. | Мытье стен и дверей кабин лифтов | кв.м. | 2 раз в месяц | 36 | 3913.4856 | 0.057589 | норма из п.п. 4.2.1.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18. | Уборка придомовой территории |  |  |  | 145218.6811 | 2.137
2.18.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл. | кв.м. | 1 раз в сутки в дни снегопада | 220 | 8959.9711 | 0.13185 | норма табл. 1 п. 2.2.1.1 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-б) п. 3.1.1 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл. | кв.м. | 1 раз через 3 часа во время снегопада | 220 | 8129.5049 | 0.11963 | норма табл. 4 п. 2.2.1.6 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-б) п. 3.1.5 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в сутки во время гололеда | 220 | 1840.063 | 0.027077 | норма из п.п. 2.2.1.4 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.4. | Очистка территории с усоверш. покр. от уплотненного снега (1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 220 | 24275.225 | 0.35722 | норма табл. 5 п. 2.2.1.7 ч. 1 МДК 2-02.01; №1-б) п. 3.1.6 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.5. | Подметание территории в дни без снегопада (усоверш. покр. 1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в трое суток в дни без снегопада | 220 | 1482.7451 | 0.021819 | норма табл. 10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.6. | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | кв.м. | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 15 | 5594.9109 | 0.082331 | норма из п.п. 2.2.1.23.2 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.7. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | кв.м. | 2 раз в сутки в дни снегопада | 220 | 8142.1043 | 0.11981 | норма из п.п. 2.2.1.6 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.8. | Очистка от снега и наледи контейнерной площадки в холодный период | кв.м. | 1 раз в неделю | 15 | 8330.1509 | 0.12258 | норма из п.п. 2.2.1.16 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.9. | Подметание территории в теплый период (усоверш. покр. 1 кл. терр.) | кв.м. | 1 раз в двое суток | 220 | 8481.6167 | 0.12481 | норма табл.10 п. 2.2.1.19 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.10. | Уборка мусора с отмосток | кв.м. | 1 раз в месяц | 80 | 8743.2762 | 0.12866 | норма п. 2.2.1.17 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.14 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.11. | Уборка приямков | приямок | 1 раз в квартал | 6 | 4695.5007 | 0.069096 | норма п. 2.2.1.18 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.15 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.12. | Очистка урн от мусора | шт. | 1 раз в сутки | 3 | 10889.2102 | 0.16024 | норма табл. 15 п. 2.2.1.28 ч. 1 МДК 2-02.01
2.18.13. | Протирка указателей | шт. | 6 раз в год | 2 | 181.4607 | 0.0026703 | норма из п.п. 2.2.1.31 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.14. | Уборка контейнерной площадки | кв.м. | 1 раз в двое суток | 3 | 4046.3291 | 0.059543 | норма п. 2.2.1.24 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.21 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
2.18.15. | Мех. очистка дорог от уплот. снега, удаление накатов и наледи | кв.м. | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 400 | 26549.2137 | 0.39068 | норма из п.п. 2.2.3.3 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.16. | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | кв.м. | 1 раз в двое суток | 15 | 630.6243 | 0.0092799 | норма из п.п. 2.2.1.23.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139
2.18.17. | Уборка газонов от случайного мусора | кв.м. | 1 раз в двое суток | 200 | 14246.7743 | 0.20965 | норма табл. 11 п. 2.2.1.20 ч. 1 МДК 2-02.01; п. 3.1.17 ч. 3 Норм, утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 №38
3 | Содержание (мелкий ремонт) |  |  |  | 15816.863 | 0.23275
3.1. | Мелкий ремонт контейнерной площадки |  |  |  | 719.8729 | 0.010593
3.1.1. | Устранение мелких повреждений в покрытии основания контейнерной площадки | кв.метр |  | 1 | 594.1491 | 0.0087431 | норма из п.п. 3.2.1.1 Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139, Нормативы ч. II раздел 2 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.7.1 табл. 14 п/п 2.1)
3.1.2. | Укрепление резьбовых соединений металлического ограждения контейнерной площадки | шт. |  | 10 | 125.7238 | 0.0018501
3.2. | Мелкий ремонт сист. ГВС |  |  |  | 2997.0411 | 0.044103
3.2.1. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 50 мм | место |  | 4 | 1610.4962 | 0.023699 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.2.2. | Общ. приборы учета гор. воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки) | узел учета |  | 1 | 158.3014 | 0.0023295 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.7)
3.2.3. | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | сгон |  | 4 | 130.651 | 0.0019226 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.4. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ГВС диаметром до 51-75 мм | место |  | 2 | 1021.9595 | 0.015039 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 18)
3.2.5. | Уплотнение сгонов диаметром до 20 мм | сгон |  | 1 | 32.6136 | 0.00047992 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.6. | Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм | сгон |  | 1 | 32.6136 | 0.00047992 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.2.7. | Замена кранов шаровых | кран |  | 5 | 10.4057 | 0.00015312 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 5)
3.3. | Мелкий ремонт сист. ХВС |  |  |  | 2943.7 | 0.043318
3.3.1. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе ХВС диаметром до 50 мм | место |  | 6 | 2415.7444 | 0.035549 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 17)
3.3.2. | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки) | узел учета |  | 1 | 158.3014 | 0.0023295 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.1.7)
3.3.3. | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | сгон |  | 8 | 261.9557 | 0.0038548 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.4. | Ремонт водопроводного крана без снятия с места (смена прокладок) | кран |  | 6 | 34.3387 | 0.00050531 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 1)
3.3.5. | Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм | сгон |  | 6 | 24.9736 | 0.0003675 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.6. | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | сгон |  | 6 | 24.9736 | 0.0003675 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.3.7. | Замена кранов шаровых | шт. |  | 5 | 23.4127 | 0.00034453 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 3)
3.4. | Мелкий ремонт сист. водоотведения |  |  |  | 2106.3362 | 0.030996
3.4.1. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм | место |  | 1 | 511.2626 | 0.0075234 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 18)
3.4.2. | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм | место |  | 1 | 702.5256 | 0.010338 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 20)
3.4.3. | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | патрубок |  | 3 | 563.2234 | 0.0082881 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 22)
3.4.4. | Уплотнение сгонов диаметром до 100 мм | сгон |  | 2 | 65.4889 | 0.0009637 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.2 табл. 2 п/п 7)
3.4.5. | Замена фасонных частей из полимерных материалов на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм. | шт. |  | 3 | 131.9178 | 0.0019412 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 7-8), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-20)
3.4.6. | Замена фасонных частей из полимерных материалов на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм. | шт. |  | 3 | 131.9178 | 0.0019412 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 7-8), ГЭСНр-2001-65 (Табл. 65-20)
3.5. | Мелкий ремонт сист. отопления |  |  |  | 1919.6284 | 0.028248
3.5.1. | Укрепление крючков (кронштейнов) для труб и приборов отопления | шт. |  | 4 | 382.7619 | 0.0056325 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 5)
3.5.2. | Вывертывание ввертывание радиаторной пробки | шт. |  | 10 | 733.164 | 0.010789 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 6)
3.5.3. | Общ. приборы учета тепл. энергии д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неиспр. частей (при снятии ППР, замена проставки) | узел учета |  | 1 | 157.8488 | 0.0023228 | норма из Приказа Госстроя России от 16.08.2000 №184 (ч. I, п.п. 3.2.2, табл. 3.2.2 №7), Норм. ч. II разд. 3 рек. ЦНИС 2008 г. (п. 3.4.1, табл. 7 п/п 3.3.7)
3.5.4. | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков (разборка, притирка, сборка и регулировка крана) | кран |  | 4 | 645.8537 | 0.009504 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.1 табл. 1 п/п 11)
3.6. | Мелкий ремонт сист. электроснабжения |  |  |  | 5130.2845 | 0.075494
3.6.1. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | м. |  | 7 | 159.9601 | 0.0023539 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.2. | Замена перегоревшей электролампы | шт. |  | 45 | 1966.5586 | 0.028939 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.3. | Ремонт выключателей | шт. |  | 6 | 1072.16 | 0.015777 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
3.6.4. | Замена выключателя с УЗО | шт. |  | 5 | 1931.6057 | 0.028424 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 2.2.1.3), ВСН 58-88(р)
4 | Текущий ремонт |  |  |  | 120040.959 | 1.7665
4.1. | Текущий ремонт констр. элементов |  |  |  | 82539.4621 | 1.2146
4.1.1. | Окна и двери. Замена металлических дверных блоков с коробкой | шт. |  | 3 | 82539.4621 | 1.2146 | норма из ГЭСНр-2001-56 Проемы (Табл. 56-9, 56-21)
4.2. | Текущий ремонт сист. ГВС |  |  |  | 6255.798 | 0.092057
4.2.1. | Установка кранов для спуска воздуха из системы д. 32 мм | шт. |  | 5 | 2692.2693 | 0.039618 | норма п/п 29 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.2.2. | Смена отдельных участков трубопроводов ГВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 32 | м. трубопровода |  | 4 | 3563.5287 | 0.052439 | норма п/п 4 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.3. | Текущий ремонт сист. ХВС |  |  |  | 4693.0043 | 0.069059
4.3.1. | Смена отдельных участков трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. 40 | м. трубопровода |  | 3 | 4693.0043 | 0.069059 | норма п/п 3 табл. 5 п.п. 2.2.2.2 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.4. | Текущий ремонт сист. вентиляции |  |  |  | 3520.867 | 0.051811
4.4.1. | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | м. |  | 37 | 3520.867 | 0.051811 | норма из Приказа Госстроя России от 09.12.1999 №139 (ч. 2, п. 3.2.1), ГЭСНр-2001-65 (65-35-1), Нормативы ч. I рек. ЦНИС 2006 г. (п. 6.2)
4.5. | Текущий ремонт сист. отопления |  |  |  | 23031.8276 | 0.33892
4.5.1. | Смена отдельных участков трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д. 40 | м. трубопровода |  | 2 | 1923.2948 | 0.028302 | норма п/п 5 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.5.2. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | куб.м. здания |  | 9500 | 18360.6363 | 0.27018 | норма п/п 36 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.5.3. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | м трубопровода |  | 400 | 293.5668 | 0.00432 | норма п/п 40 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
4.5.4. | Установка кранов для спуска воздуха из системы д. 32 мм | шт. |  | 2 | 2454.3298 | 0.036116 | норма п/п 29 табл. 4 п.п. 2.2.2.1 п. 2.2.2 ч. 2 МДК 2-02.01
Дополнительные работы и услуги
5 | Текущий ремонт |  |  |  | 50163.75 | 0.73818
5.1. | Текущий ремонт слаботочных систем |  |  |  | 50163.75 | 0.73818
5.1.1. | Установка системы видеонаблюжения | комплект |  | 1 | 50163.75 | 0.73818 | выполняется специализированной организацией
Составил:
_______________________________________________________
Проверил:
_______________________________________________________